## Общий
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п	Наименование параметра	ед.изм.	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений	-	31.03.2017
Фундамент
2.	Тип фундамента	-	свайный
Стены и перекрытия
3.	Тип перекрытий	-	железобетонные
4.	Материал несущих стен	-	монолитные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5.	Тип фасада	-	оштукатуренный
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6.	Тип крыши		скатная
7.	Тип кровли		не обслуживаемая
Подвал
8.	Площадь подвала по полу	-	519,10
Мусоропроводы
9.	Тип мусоропровода	-	отсутствует
10.	Количество мусоропроводов		-
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11.	Номер подъезда		1
12.	Тип лифта		грузопассажирский
13.	Год ввода в эксплуатацию		2014
14.	Номер подъезда		2
15.	Тип лифта		грузопассажирский
16.	Год ввода в эксплуатацию		2014
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
17.	Вид коммунального ресурса		Холодное водоснабжение
18.	Наличие прибора учета		имеется
19.	Тип прибора учета		без ипд
20.	Единица измерения		куб.м.
21.	Дата ввода в эксплуатацию	-	2014
22.	Дата поверки/замены прибора учета	-	2020
18.	Вид коммунального ресурса		электроснабжение
19.	Наличие прибора учета		имеется
20.	Тип прибора учета		с ипд
21.	Единица измерения		кВт./час
22.	Дата ввода в эксплуатацию	-	2014
23.	Дата поверки/замены прибора учета	-	2024
Система электроснабжения
24.	Тип системы электроснабжения		цетрализованное
25.	Количество вводов в дом	-	1
Система теплоснабжения
26.	Тип системы теплоснабжения		индивидуальное
Система горячего водоснабжения
27.	Тип системы горячего водоснабжения		индивидуальное
Система холодного водоснабжения
28.	Тип системы холодного водоснабжения		централизованное
Система водоотведения
29.	Тип системы водоотведения		централизованное
30.	Объем выгребных ям		-
Система газоснабжения
31.	Тип системы газоснабжения		централизованное
Система вентиляции
32.	Тип системы вентиляции		приточно-вытяжная
Система пожаротушения
33.	Тип системы пожаротушения		автоматическое
Система водостоков
34.	Тип системы водостоков		наружные стоки
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)
35.	Вид оборудования/конструктивного элемента		-
36.	Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента		-

Генеральный директор			________________________ А. А. Боровский