## Общий
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | ед.изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2022-03-31
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | свайный
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытий | - | железобетонные
4. | Материал несущих стен | - | монолитные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | оштукатуренный
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши |  | скатная
7. | Тип кровли |  | не обслуживаемая
Подвал
8. | Площадь подвала по полу | - | 1553,4
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | отсутствует
10. | Количество мусоропроводов |  | -
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда |  | 1
12. | Тип лифта |  | пассажирский
13. | Год ввода в эксплуатацию |  | 2017
14. | Номер подъезда |  | 1
15. | Тип лифта |  | грузопассажирский
16. | Год ввода в эксплуатацию |  | 2017
17. | Номер подъезда |  | 2
18. | Тип лифта |  | пассажирский
19. | Год ввода в эксплуатацию |  | 2017
20. | Номер подъезда |  | 2
21. | Тип лифта |  | грузопассажирский
22. | Год ввода в эксплуатацию |  | 2017
23. | Номер подъезда |  | 3
24. | Тип лифта |  | пассажирский
25. | Год ввода в эксплуатацию |  | 2017
26. | Номер подъезда |  | 3
27. | Тип лифта |  | грузопассажирский
28. | Год ввода в эксплуатацию |  | 2017
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
29. | Вид коммунального ресурса |  | Холодное водоснабжение
30. | Наличие прибора учета |  | имеется
31. | Тип прибора учета |  | без ипд
32. | Единица измерения |  | куб.м.
33. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017
34. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2023
35. | Вид коммунального ресурса |  | электроснабжение
36. | Наличие прибора учета |  | имеется
37. | Тип прибора учета |  | с ипд
38. | Единица измерения |  | кВт./час
39. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017
40. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2027
41. | Вид коммунального ресурса |  | газ
42. | Наличие прибора учета |  | имеется
43. | Тип прибора учета |  | с ипд
44. | Единица измерения |  | куб.м.
45. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2017
46. | Дата поверки/замены прибора учета | - | 2027
Система электроснабжения
47. | Тип системы электроснабжения |  | цетрализованное
48. | Количество вводов в дом | - | 2
Система теплоснабжения
49. | Тип системы теплоснабжения |  | индивидуальная
Система горячего водоснабжения
50. | Тип системы горячего водоснабжения |  | индивидуальная
Система холодного водоснабжения
51. | Тип системы холодного водоснабжения |  | централизованное
Система водоотведения
52. | Тип системы водоотведения |  | централизованное
53. | Объем выгребных ям |  | -
Система газоснабжения
54. | Тип системы газоснабжения |  | централизованное
Система вентиляции
55. | Тип системы вентиляции |  | приточно-вытяжная
Система пожаротушения
56. | Тип системы пожаротушения |  | пож.извещатели, система дымоудаления, огнетушители
Система водостоков
57. | Тип системы водостоков |  | наружные стоки
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)
58. | Вид оборудования/конструктивного элемента |  | -
59. | Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента |  | -
Генеральный директор |  |  | ________________________ А. А. Боровский